Solution :

- La force contre électromotrice dans la condition nominale de ce moteur

E’=U-rI

=220-(1x15)

E’=205V

- Sa valeur quand le moteur tourne à la vitesse de 1000 tr/min

E'1E'= 10001500

E'1=10001500   x E’

=10001500   x 205

E'1=136V

- Calcul de l’intensité du courant de démarrage de ce moteur sous la tension 220V

Au démarrage, la vitesse de rotation est nulle donc la force contre électromotrice aussi

La loi d’ohm : U=0+r’Id

Id=Ur' = 2201=220A

Id=220A