Applications :

Une centrale électrique produit de l'électricité à une tension de 11 kV. La distance de transmission jusqu'à une sous-station est de 100 km.

Si la résistance des conducteurs est de 0,5 ohm/km, calculez les pertes d'énergie en utilisant une tension de transmission de 11 kV.

Comparez ces pertes avec celles qui seraient générées si la tension de transmission était réduite à 5 kV.