Solution :

Calcul des pertes d'énergie :

Avec une tension de transmission de 11 kV :

P= RI^2

R= 0,5 Ω /kmx100 km=50Ω

I= (U ) /R      =11.000/50  =220 A

P= (220)2×100=4840000 W=4,84MW

Avec une tension de transmission de 5 kV :

I= (U) /R      =5.000/50 =100 A

P= (100)2×100=1000 000 W=1MW

Comparaison : Les pertes d'énergie sont plus élevées à 11 kV qu'à 5 kV